自贡鼎天实业有限公司

50万件/年硬质合金深加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 自贡鼎天实业有限公司

编制单位：自贡市茂源环境检测技术有限公司

二〇二五年六月

建设单位法人代表:陈沧浪

编制单位法人代表:陈蓓丽

项目负责人:曾旭涛

| 建设单位 | 自贡鼎天实业有限公司 | 编制单位 | 自贡市茂源环境检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话 | 13608155908 | 电话 | 18608139895 |
| 邮箱 | / | 邮箱 | / |
| 邮编 | / | 邮编 | / |
| 地址 | 自贡市高新区板仓工业园区金川路15号附1号 | 地址 | 自贡市自流井区舒坪镇工业园区玛瑙路2号 |

附表：

附表1 三同时表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目外环境关系图

附图3 项目平面布置和分区防渗图

附件：

附件1营业执照

附件2 环评批复

附件3 排污许可证

附件4 项目检测报告

附件5 危废处置协议

附件6 验收组专家意见

附件7 公示网址和截图

变更情况汇总

参照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环半环评函[2020]688号），对照分析如下表：

表5与关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知对照分析表

| 序号 | 文件要求 | 本项目 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 本项目使用功能未发生变化 | 否 |
| 2 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本项目生产、处置或储存能力未发生变化。 | 否 |
| 3 | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 本项目不涉及废水排放。 | 否 |
| 4 | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物;其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子);位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 生产、处置或储存能力未发生变化。 | 否 |
| 5 | 重新选址;在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 选址未变化，平面布置未变化。 | 否 |
| 6 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一: - 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外); - 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; - 废水第一类污染物排放量增加的; - 其他污染物排放量增加 10%及以上的。 | 本项目未新增产品，主要原辅材料未增加。 | 否 |
| 7 | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化 | 否 |
| 8 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气污染防治措施未发生变化。 | 否 |
| 9 | 新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目无废水排放。 | 否 |
| 10 | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 未新增废气主要排放口。 | 否 |
| 11 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声、土壤和地下水防止措施未发生变化。 | 否 |
| 12 | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固废利用处置方式未发生变化。 | 否 |
| 13 | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。 | 否 |
| 对照分析，项目的变更不满足《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的重大变更的认定，不属于重大变更。 |  |  |  |

表一 项目概况

| 建设项目名称 | 50万件/年硬质合金深加工生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 自贡鼎天实业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 自贡市高新区板仓工业园区金川路15号附1号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 硬质合金产品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工硬质合金50万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工硬质合金50万件 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2015年07月 | 开工建设时间 | 2022年05月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年12月 | 验收现场监测时间 | 2025年05月29日~30日 |  |  |
| 环评登记表 审批部门 | 自贡市生态环境局（原自贡市环境保护局） | 环评登记表 编制单位 | / |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | 自贡鼎天实业有限公司 |  |  |
| 实际投资总概算 | 150 | 实际环保投资总概算 | 15万元 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2.《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； 4.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； 5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修改）； 6.《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）2017.7.16； 7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）2017.11.20； 8.生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告 （公告 2018年 第9号）2018.5.15； 9.《50万件/年硬质合金深加工生产线建设项目环境影响登记表》2015.7； 10. 《50万件/年硬质合金深加工生产线建设项目环境影响登记表自贡市环境保护局准予行政许可决定书》（自环准许新[2015] 29号）2015.7.24。 表1-1 验收评价标准 检测分类; 检测项目; 评价标准. 有组织排放废气; 颗粒物; 120mg/m3; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 表2. 厂界外无组织排放废气; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 表2（其他）无组织排放废气标准. 噪声; 厂界噪声; 65dB（A）昼间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声限值. 固体废物： 环评：一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求，妥善处理，不会形成二次污染，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）暂存处理。 验收：一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求，妥善处理，不会形成二次污染，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）暂存处理。 |

表二 项目建设情况

2.1工程建设内容及规模 2.1.1工程名称、性质、建设地点 项目名称：50万件/年硬质合金深加工生产线项目 建设单位：自贡鼎天实业有限公司 项目性质：补办 建设地点：自贡市高新区板仓工业园区金川路15号附1号 建设投资：150万元 该项目于2015年7月取得环评批复，因市场资金等原因长期未正常生产造成未及时验收。2024年12月恢复生产后及时组织本次验收。 2.1.2建设规模 主要建设内容：本项目位于自贡市高新区板仓工业园区金川路15号附1号，建筑面积：1802m2，总投资150万元，通过租赁新天地钢构的空置厂房作为本项目的生产厂房。包括库房、设备维修间、检验车间、加工车间、办公室及相关附属设施。 2.1.3项目组成 表2-1 项目组成表 名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容和规模. 主体 工程; 生产车间; 整体位于厂房中间，分为打磨区、加工区、检验包装区、库房等; 实际建设内容和规模与环评建设内容一致。. 办公生活设施; 办公区; 位于厂房西南侧; 与环评建设内容一致。. 生活区; 位于厂房西北侧; 与环评建设内容一致。. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 依托现有化粪池预处理后排入园区污水管网; 与环评方案一致。. 水幕除尘废水; 项目水幕除尘净化系统采用封闭处理，修建一座容积为2.0m³的沉淀池， 占地面积为2m²,深1m,,清洗废水经隔油池后流入沉淀池；环评要求建设一座单独容积为1.0m³的隔油池，占地面积为1m²,深1m,清洗废水经隔油池处理后流入沉淀池，经沉淀过滤后，用作加工清洗用水循环使用。清洗产品后的水进入沉淀池处理，把清洗废水中 的少量废金属和清洗废水分离出来，这部分清洗废水进入隔油池处理后作为清洗用水循环使用，少量外排。经过上述处理后的加工清洗用水合理利用，少量外排，对周边环境产生影响较小。; 打磨工序采用水幕除尘、循环使用不外排，每月补充新水. 废气治理; 水幕除尘废气; 设置排风口高度不低于厂房高度1.5m,设置按照监测规范设置监测口。; 于环评要求一致. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后于楼顶达标排放。; 未建设厨房. 噪声治理; 噪声; 选用低噪声设备，合理平面布局，定期进行设备检修和维护等。; 有减震措施. 固废处理; 一般固废、生活垃圾; 设置垃圾桶，一般固废暂存点; 项目设置有垃圾收集点，一般工业固废分类收集，分类处理，设施有单独的危废暂存间。与四川兴永圣环保科技有限公司签订有危废处置合同。. 危险废物; 暂存于危废暂存间，定期送往有有资质的危险废物处置单位处理. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网供应; 市政供水。. 供电; 由市政电网供电; 市政供电。. 2.1.4生产设备 本项目主要生产设备见表2-2： 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量（台）; 型号. 1; 车床; 台; 2; C6140. 2; 磨床; 台; 93; MK2110、MK1320. 3; 检验设备; 台; 5; TXE、TXPE、TR200. 在本项目目前使用的所有设备中不存在国家明令淘汰类的加工设备。 2.1.5劳动定员、工作制度及主要经济技术指标 本项目劳动定员 20 人，一班制，夜间不生产，日生产 8小时，年工作 300 天。 2.2原辅材料、能耗及水平衡图 2.2.1本项目的主要原辅材料及能耗情况详见表2-3： 表2-3 主要原辅材料及能耗情况 分类; 名称; 年耗量（件/年）; 形态/储存方式; 来源. 硬质合金加工生产线; 硬质合金; 有色金属; 50完; 液态/桶装; 外购. 能源; 水; 950m3/a; /; 园区供水管网. 电; 2万kWh/a; /; 园区电网. 2.2.2水平衡 （1）给水 本项目用水由园区供水管网供给，主要为设备冷却水及生活用水。 本项目水幕除尘需使用水。根据建设单位提供的资料，本项目循环水量约 2.5t/d，因受热等因素损失，月补充损耗水量约 1t ，年补充新鲜水量约12t。。 本项目员工均不在厂区食宿，项目劳动人员用水 160L/人·d 计，则项目生活用水量为 3.2t/d ，960t/a。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制，所在区域有完善市政排污配套系统。项目雨水经厂区内设置雨水管沟排入市政雨水管道；本项目水幕除尘废水循环利用不外排，每月补充1次。 本项目生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网，本项目生活污水排污系数按0.85计，生活污水排放量为 2.72t/d ，816t/a。 表2-5 本项目用水情况汇总 项目; 规模; 用水定额; 日用水量 （t/d）; 日排水量 （t/d）; 年排水量 （t/a）. 水幕除尘循环用水; /; /; 0.033（每月补充1t新水）; 0.033; 12. 生活用水; 员工办公及生活用水; 20 人; 160L/人·d; 3.2; 2.72; 816. 未预见用水; 按以上用水量的 10%计; 0.356; 0.275; 82.8. 合计; 3.589; 3.028; 910.8. 蒸发、损失0.033 0.033 水幕除尘用水 蒸发、损失0.48 3.589 2.72 园区污水管网 3.2 生活用水 自来水 0.356 蒸发、损失0.275 未预见用水 图2-1 水平衡图（单位m3/d） 2.3总量控制指标 无总量控制指标要求。

2.3主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目主要为加工硬质合金件。本项目工艺流程如下。 合格原料 固废、噪声 机械加工 打磨 固废、噪声、粉尘 检测 合格产品 图2-2 硬质合金件生产工艺流程及产污环节图 工艺简介： (1)材料入厂检测：对外购的硬质合金原材料进行检测，不合格的原材料退还厂家 避免后续加工的浪费，确保产品质量。 (2)机械加工 使用机床等设备对材料进行机械加工，以获得形状、尺寸以及表面粗糙度等各方面都 符合图纸要求的机械工件。 (3)打磨 对机械部件进行精细打磨处理，得到符合厂家需求的机械部件。 (4)检测 进行性能及精度测试。 (5)装箱发货，在用户处进行总装、检验、调整，最后成品交付。

表三主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生及治理 项目无生产废水产生，生活废水依托原有化粪池处理后排入园区污水管网。 3.2废气的产生及治理 表3-1 项目废气的产生及治理 种类; 产污源点; 污染物名称; 处置方式. 大气污染物; 无组织废气; 颗粒物; 加工车间收集废气减少无组织排放，增加绿化等措施; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. 有组织废气DA001; 颗粒物; 设置水幕除尘系统，设置排风口高度不低于厂房高度1.5m,按照监测规范设置监测口。. 3.3噪声的产生及治理 表3-2项目噪声的产生及治理 种类; 产污源点; 污染物名称; 处置方式. 噪声; 生产设备; 厂界噪声; 安装减震垫、密闭操作室。厂房隔声、吸声、合理布局、厂区绿化等. 3.4固体废弃物的产生及处置 表3-3 项目固废产生及治理 类型; 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 水污染物; 生活污水; 经化粪池收集处理后排入园区下水管网; 达标排放. 大气污染物; 粉尘; 设置金属粉尘收集系统进行收集; 全部集中于车间内回收利用. 噪声; 噪声; 对设备安装消音、减振装置; 达标排放. 固体废物; 生活垃圾; 收集运往厂区集中生活垃圾收集点，由环 卫部门统一清运; 合理处置. 危险废物; 定期送往四川兴永圣环保科技有限公司处理; 合理处置. 工业固废; 收集运往厂区集中生活垃圾收集点，由环 卫部门统一清运; 合理处置. 3.5项目环保设施投资一览表。 本项目总投资150万元，环保投资约为15万元，环保投资占总投资的10%。 表3-5 项目环保工程实际建设情况一览表 单位（万元） 项目; 环评要求建设情况; 实际建设情况; 是否一致. 内容; 投资; 内容; 投资. 废水治理; 水幕除尘废水; 修建一座容积为2.0m³的沉淀池， 占地面积为2m²,深1m,,清洗废水经隔油池后流入沉淀池; 4; 有沉淀循环池1座，容积约2m3; 4; 一致. 生活污水; 生活污水依托原有化粪池经预处理后经园区污水管网; /; 依托原有化粪池经预处理后经园区污水管网; /; 一致. 废气治理; 加分粉尘; 设置排风口高度不低于厂房高度1.5m,设置按照监测规范设置监测口; 6; 有水幕除尘间一间，有排气筒管道和采样孔; 6; 一致. 噪声控制; 选用低噪声设备，合理平面布局，定期进行设备检修 和维护等; 2.0; 选用低噪声设备，合理平面布局，定期进行设备检修 和维护等; 2.0; 一致. 固废处置; 生活垃圾交由环卫部门统一清运处置；危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由具有相应危废资质的单位处置; 1.0; 设置有一个垃圾收集点，分类处置; 1.0; 一致. 设置有一间危废暂存间，与四川兴永圣环保科技有限公司签订有危废处置合同。; 一致. 其他; 地下水及土壤; 分区防渗，加强对防渗工程的检查; 2.0; 已做好分区防渗; 2.0; 一致. 合计; 15; 15; /.

表四 建设项目环境影响登记表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响登记表主要结论及审批部门审批决定 4.1建设项目环境影响登记表主要结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，符合当地规划要求，总平面布置合理。 项目采取环评提出的措施后，废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置，环境风险可以接受。因此，从环境保护角度而言，本项目在自贡市高新区板仓工业园区金川路15号附1号的建设可行。 4.2审批部门审批决定 表4-1 对环评批复要求的落实情况 环评批复; 落实情况; 是否落实; 是否可行. 落实各项大气污染防治措施，防止造成空气环境污染。 1、设置干式打磨工序的粉全收集、净化装置，使含尘废气经净化后由高于厂房的排气筒达标排放。排气简应规范设置采样平台 和采样孔。 2、设置食堂油烟收集装置，使其收集后经高于厂房的排气简达标排放。; 1、车间各工序安装有集气罩，收集后通过水幕除尘器处理后高于房顶排放。 2、未建设厨房。; 落实; 可行. 落实各项水污染防治措施，防止水环境污染。 1、项目排水采用而污分流制，雨水经收集后排入园区雨水管网。 2、设置湿式打磨废水、除尘废水以及车间杂水的收集、隔油、沉淀装置，使废水经隔油、沉淀处理达标后排放。 3、设置生活污水收集设施，使其经收集后进入新天地钢构夹心板有限责任公司已建的化兼池预处理，经预处理达标后排放。 4、项目只设置一个废水排放口，并应具备测流和采样条件。; - 项目已做好雨污分流。 - 打磨废水、水幕除尘废水经过沉淀池沉淀后循环使用不外排。 - 生活废水依托原有化粪池处理后进入园区污水管网。 - 项目有废水排放口。; 落实; 可行. 落实各项固体废物污染防治措施，防止造成环境污染。 1、设置废机油的收集、暂存设施，使其全部收集后，按《危险废物污染环境防治的特别规定》的要求，转移给有处置资质的单位处置，不得排放。废机油的暂存库的地面和裙脚均应作防渗处理，建有泄漏液收集装置，并设置危险废物标志。 2、生活垃圾采用袋装收集，日产日清运往生活垃圾填埋场处置，不设垃圾库，防止恶臭污染。 3、化案池污泥由有清揭处置资质的单位进行清物处置，不得持放和不规范处置。; - 项目设施有单独的危废暂存间。与四川兴永圣环保科技有限公司签订有危废处置合同。 - 设置有垃圾收集点，一般工业固废分类收集，分类处理。 - 化粪池污泥有当地环卫部门统一清运。; 落实; 可行.

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）验收监测采样和分析人员，必须获环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （5）监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （6）监测报告严格执行“三审”制度。

表六验收监测内容： 6.1噪声监测 表6-1 噪声监测点位表 点位编号; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测日期 （2025年）. 1#; 厂界东面边界外1m; 工业企业厂界环境噪声; 连续采样2天，昼间检测 1次; 05月29日~30日. 2#; 厂界南面边界外1m. 3#; 厂界西面边界外1m. 4#; 厂界北面边界外1m. 表6-2 噪声监测方法及方法来源、使用仪器 项 目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计 MY/YQ-034; AWA6221A声校准器 MY/YQ-018. 6.2废气监测 表6-3 废气监测点位表 类别; 高度（m）; 点位编号及名称; 检测项目; 监测频次; 监测日期 （2025年）. 有组织废气; 6; DA001水幕除尘废气排放口; 颗粒物; 连续检测2天， 每天3次; 05月29日-30日. 无组织废气; /; 1#监控点; 颗粒物; 连续检测2天， 每天3次; 05月29日-30日. /; 2#监控点. /; 3#监控点. /; 4#监控点. 表6-4 废气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限表 检测分类; 检测项目; 检测方法; 使用仪器; 检出限 （mg/m3）. 有组织排放废气; 颗粒物; 固定污染源 排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996; 大流量低浓度烟尘/气测试仪崂应3012H-D型MY/YQ-98; /. 无组织排放废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022; FA10035X型 MY/YQ-073; /.

表七 验收监测结果 验收监测期间生产工况记录 一、验收监测 本次验收监测时间为2025年05月29日-30日监测期间项目配套的环保设施正常运行，符合竣工环境保护验收条件。 表7-1 项目监测期间工况表 检测日期; 产品名称; 设计产量; 检测 当天产量; 工况百分比（%）; 年生产天数（天）. 2025.05.29; 硬质合金产品; 年产50万件; 1450; 87.0; 300. 2025.05.29; 1500; 90.0; 300. 由表7-1可知，项目监测期间主体工程和设备正常运行，生产工况正常，监测数据有效。 验收监测结果 7.1废气监测结果 7.1.1有组织废气监测结果 表7-2 有组织废气检测结果 采样点位; 采样时间; 检测内容; 检测项目; 检测结果. 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 1#水幕除尘排气筒; 2025.5.29; 烟气参数; 平均烟温（℃）; 18.5; 18.5; 18.6; 18.5; /; /. 平均流速（m/s）; 2.71; 3.41; 3.30; 3.14; /; /. 颗粒物; 编号; 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 标干流量（m3/h）; 245; 307; 297; 283; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 10.6; 11.8; 11.2; 11.2; 120; 达标. 排放速率（kg/h）; 2.60×10-3; 3.62×10-3; 3.33×10-3; 3.18×10-3; 0.28; 达标. 2025.5.30; 烟气参数; 平均烟温（℃）; 18.6; 18.6; 18.6; 18.6; /; /. 平均流速（m/s）; 2.93; 2.82; 2.67; 2.81; /; /. 颗粒物; 编号; 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 标干流量（m3/h）; 264; 254; 241; 253; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 12.2; 11.5; 11.6; 11.8; 120; 达标. 排放速率（kg/h）; 3.22×10-3; 2.92×10-3; 2.80×10-3; 2.98×10-3; 0.28; 达标. 注：该排气筒高度低于标准列出的最小值，以外推法计算其最高允许排放速率，并严格50%执行。 7.2无组织废气监测结果 表7-3厂界无组织废气检测结果 检测点位; 检测项目; 采样时间; 检测内容; 检测结果. 厂界外4个监控点; 颗粒物; 2025.5.29; 编号; 一次; 二次; 三次; 最大值; 标准限值; 评价. 点位1#; 排放浓度（μg/m3）; 149; 152; 149; 152; 1000; 达标. 点位2#; 排放浓度（μg/m3）; 150; 154; 150; 154; 1000; 达标. 点位3#; 排放浓度（μg/m3）; 149; 150; 156; 156; 1000; 达标. 点位4#; 排放浓度（μg/m3）; 150; 149; 151; 151; 1000; 达标. 2025.5.30; 编号; 一次; 二次; 三次; 最大值; 标准限值; 评价. 点位1#; 排放浓度（μg/m3）; 153; 150; 155; 155; 1000; 达标. 点位2#; 排放浓度（μg/m3）; 153; 158; 150; 158; 1000; 达标. 点位3#; 排放浓度（μg/m3）; 149; 151; 152; 152; 1000; 达标. 点位4#; 排放浓度（μg/m3）; 155; 156; 148; 156; 1000; 达标. 7.3噪声监测结果 厂界噪声监测结果。 表7-4 厂界噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测位置及编号; 结果; 标准限值; 评价. 2025.5.29（昼间）; 1#项目东侧场界外1m处; 56; 65; 达标. 2#项目南侧场界外1m处; 56; 65; 达标. 3#项目西南侧场界外1m处; 55; 65; 达标. 4#项目西北侧场界外1m处; 56; 65; 达标. 2025.5.30（昼间）; 1#项目东侧场界外1m处; 56; 65; 达标. 2#项目南侧场界外1m处; 59; 65; 达标. 3#项目西南侧场界外1m处; 56; 65; 达标. 4#项目西北侧场界外1m处; 56; 65; 达标. 注：检测期间夜间未生产。 检测点位示意图

表八 验收监测结论

验收监测结论： 针对2025年05月29日～30日对自贡鼎天实业有限公司50万件/年硬质合金深加工生产线项目开展的竣工环境保护验收监测所得结论如下： 8.1结论 8.1.1废气 经监测，验收监测期间，有组织排放废气检测项目满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级排放限值。无组织排放废气检测项目满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）无组织排放限值。 8.1.2噪声 项目各厂界监测点昼间最大值为59dB（夜间不生产），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 8.1.3固废 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求，妥善处理，不会形成二次污染；废机油、废机油桶暂存于危废暂存间内，定期交由四川兴永圣环保科技有限公司处置。 8.1.4 总量控制指标 本项目无总量控制指标要求。 8.1.5环境管理 该项目建立有完整的环保管理制度，取得了排污许可证（备案编号：91510300742255168H001Z）。 综上所述，自贡鼎天实业有限公司50万件/年硬质合金深加工生产线项目基本执行了“三同时”制度，各项污染防治措施落到了实处，废气、固体废弃物得到了合理处置，噪声对周围环境影响较小，建立了相应环境保护管理制度。建设期间和试生产期间未发生扰民和污染事故，本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。 8.2建议 8.2.1进一步提高环保总体管理水平，严格执行各项环保规章制度。 8.2.2健全环保风险应急预案，加强环境风险防范工作，严防环境污染事故的发生。 8.2.3加大环保设施的日常检查和维护，确保治理设施的正常运行。 8.2.4加强废气处理设施运行管理，并落实废气处置运行相关台账及记录，确保废气达标排放。

附表1                                建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                              填表人(签字):                                      项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 50万件/年硬质合金深加工生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 自贡市高新区板仓工业园区金川路15号附1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 自贡鼎天实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 643000 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13608155908 |  |  |
|  | 行业类别 |  | C3264 有色金属加工 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2022年05月 |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2024年12月 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年加工硬质合金50万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年加工硬质合金50万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 150 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 所占比例% |  |  |  | 10% |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 150 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 所占比例% |  |  |  | 10% |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 自贡市环境保护局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 自环准许新[2015]29号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2015年7月24日 |  |  |  | 环 评 单 位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 自贡市茂源环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 4 | 废气治理(万元) |  |  |  |  | 6 | 噪声治理(万元) |  |  |  |  |  | 2 | 固废治理(万元) |  |  |  |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  | / |  | 其它(万元) |  |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / t/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | / Nm3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 2400小时 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年 (工业建设项目详填) | 污 染 物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.32 |  |  |  |  |  |  |  | 64.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 11.4 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |